Sicherungen

Sicherungen für einmaligen Gebrauch:

Schraubsicherungen:

Aufteilung in D- und D0- System:

- dürfen trotz hohem Strom von Laien ausgetauscht werden

Geräte-Sicherung

- In vielen Geräten eingesetzt (Trennstellentrafo)

Flachstecksicherung

- häufigste Verwendung in aktuellen Kfz

Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherung

- Verwendung in Hausanschlusskästen

Hochspannungs-Hochleistungs-Sicherung

- Verwendung in Hochspannungsnetzen

Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter:

Leitungsschutzschalter

- hat die meisten Sicherungen in Gebäuden ersetzt

Fehlerstromschutzschalter

- parallel zu LSS und Sicherungen 
- überwacht Fehlerstrom