Oszilloskop

Das Oszilloskop ist das universelle Spannungsmessgerät zur Analyse dynamischer Signale. Alle Oszilloskope sind in Aufbau und Bedienung vergleichbar.

Funktionen eines Oszilloskops

- Bildliche Darstellung von Signalformen

- Messung von Spannungsbeträgen

- Frequenzmessung

- Phasenmessung

Analoges Oszilloskop

- Wehneltzylinder erzeugt ein Elektronenstrahl

- Ablenkung durch X- und Y-Ablenkplatten

- Y-Ablenkplatte für Signal

- X-Ablenkplatte generiert Sägezahn

Trigger:

- Darstellung eines stehende Bildes

- Sägezahngenerator im richtigen Augenblick starten(Triggerlevel festlegen und steigende oder fallende Flanke wählen)

Digitales Oszilloskop

- Analog/Digital-Wandler mit großer Auflösung

- Abtasttheorem

  - Korrekte Signalerfassung

  - Shannonsche Abtasttheorem

  - Abtastfrequenz mind. 2mal größer als Maximalfrequenz

- Interne Speicher (Anzahl von Abtastwerten, die gespeichert werden können)

- Unterabtastung (Abtastung in mehrerem Perioden)

Vorteile von digitalem zu analogem Oszilloskop

- Kontinuierliche Speicherung

- Gespeicherte Daten geräteintern verrechnen

- Kanäle leichter zu unterscheiden